Приложение

ПЛАН

работ по ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов,

находящихся на управлении  ООО «Жилсервис»

на 2014 год

| №п/п | Адрес | Вид работ | Срок выполнения | Стоимость работ | Вид ремонт. работ | выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Строительная 1-б | Замена асбестовой кровли | 2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт 1-го подъезда | 2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Опрессовка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 2 | ул. Адмирала Унковского, д. 3 | Ремонт кровли | 2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт цоколя | 3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Опрессовка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 3 | Строительная, д.21 | Устройство отлива | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Устройство водоотведения ливневых вод | 2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
| 4 | Строительная, д.11 | Установка почтовых ящиков 5-6 подъезд | 3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Устройство порожка перед входами в подъезд (2, 3) | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Опрессовка внутренней тепловой системы | 2-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт кровельного покрытия крыши | 2-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков 5-го подъезда | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 5 | Молодежная, д. 1 | Замена автоматов и проводки в электрощитах | 2-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |
|  |  | Устройство заграждающей решетки в подвале | 2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт запорной арматуры | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Опрессовка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Замена электроавтомата на вводе в дом | 2-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 6 | П.Семенова, д.6 | Ремонт кровли над входами в подвал | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Замена отлива на крыше дома | 2 -3квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт запорной арматуры | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Опрессовка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли крыши дома | 2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Гидроизоляция межпанельных швов | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Капитальный ремонт |  |
| 7 | Мира, д. 16 | Устройство козырьков входа в подъезд | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт фундамента | 2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Опрессовка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 8 | Мира, д.19 | Ремонт кровли | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт фундамента | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Устройство вход в подвал | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Опрессовка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 9 | Мира, д.21 | Вырубка кустарника на придомовой территории | 2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт входных дверей в подъезды | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков. | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт запорной арматуры | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Опрессовка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 10 | ул. Шахтерская, д.1 | Замена металлического столба уличного освещения | 2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт кровли | 3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт балконной плиты 2 шт. | 3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Опрессовка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков. | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 11 | ул. Мира, д.26 | Гидроизоляция межпанельных швов | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Капитальный ремонт |  |
|  |  | Ремонт кровли над входами в подвал | 2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт асбестовой кровли козырьков входа в подъезд | 2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт благоустройства | 2 – 3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Опрессовка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 12 | ул. Строительная 5 | Опрессовка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 2-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |
|  |  | Восстановление крепления газопроводной трубы | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |
| 13 | ул. Строительная 12 | Опрессовка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт входа первого подъезда (переустановка входной двери ) | 2-3 квартал |  | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 2-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Устройство металлич. ограждений входов в подвалы | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |

Составил:__________________________А.В. Ан