Утверждаю

Директор ООО «Жилсервис»

Ан          Ан А.В.

ПЛАН

работ по ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов,

находящихся на управлении  ООО «Жилсервис»

на 2016 год

| №п/п | Адрес | Вид работ | Срок выполнения | Стоимость работ | Вид ремонт. работ | выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Строительная 1-б | Замена асбестовой кровли над 2 подъездом | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Замена козырьков над вентканалами | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт 2-го подъезда | 2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Покраска входных дверей | 2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 2 | ул. Адмирала Унковского, д. 3 | Ремонт кровли | 2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт фасада (2-ой подъезд) | 3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Уборка подвала от мусора | 1 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 3 | ул. Куровская, д. 1 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 4 | ул.Мира, д.19 | Ремонт кровли | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт фосада | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Вырубка кустарника | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |
|  |  | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 5 | ул. Мира, д.21 | Ремонт оконных рам в подъездах | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Замена вводных эл. автоматов с заменой проводки | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт запорной арматуры | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт благоустройства | 2 – 3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Уборка от мусора подвального помещения | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 6 | ул. Строительная 5 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Уборка от мусора подвального помещения | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 7 | ул. Строительная 12 | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт благоустройства | 2 – 3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ревизия стен фасада дома | 1-2 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
| 8 | ул. Строительная 2Д (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт козырьков над входами в подъезды | 2 – 3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт разбитых стеклоблоков в подъездах | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |