Утверждаю

Директор ООО «Апрель»

__Ан__    (Ан А.В.)

ПЛАН

работ по ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов,

находящихся на управлении  ООО «Апрель»

на  2020 год

| №п/п | Адрес | Вид работ | Срок выполнения | Стоимость работ | Вид ремонт. работ | выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Строительная 1-б | Ревизия запорной арматуры в системе отопления в подвале | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ревизия электрощитов в подъездах | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Обрезка деревьев со стороны дороги | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт 1-го подъезда | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Покраска входных дверей | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 2-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 2 | ул. Адмирала Унковского, д. 3 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Ревизия электрощитов в подъездах | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры в системе отопления в подвале | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт кровли над кв.№5и кв.№ 16 | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт фасада (2-ой подъезд) | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 2 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 3 | ул. Куровская, д. 1 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт кровли над кв. 59 и кв.58 | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Установка козырьков над вентканалами из подвала | 1 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ревизия электрощитов в подъездах | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры в системе отопления в подвале | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 4 | ул.Мира, д.19 | Ремонт кровли | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт фосада | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Вырубка кустарника | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |
| 5 | ул. Мира, д.21 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Ревизия запорной арматуры в системе отопления в подвале | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |
|  |  | Поверка общедомового прибора учета тепла | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт запорной арматуры в подвале | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Работы по благоустройств | 2–3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Уборка от мусора подвального помещения | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 6 | ул. Строительная 5 | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Установка протиивоналедев. эл.кабеля на отливе крыше по всему переднему фасаду дома | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Установка пластиковых окон в подъезд (?) | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
| 7 | ул. Куровская 3 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт запорной арматуры в подвале | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ревизия электрощитов в подъездах | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт благоустройства | 2–3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
| 8 | ул. Строительная 2Д (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт разбитых стеклоблоков в подъездах | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
| 9 | ул. Строительная 1Г (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Вырубка кустарника с заднего фасада дома | 2 – 3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ремонт оконных рам в подъездах | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |
|  |  | Остаётся открытый вопрос по спил ели, которая растет перед домом с нарушением норм. |  |  |  |  |