Утверждаю

Директор ООО «Апрель»

__Ан__    (Ан А.В.)

ПЛАН

работ по ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов,

находящихся на управлении  ООО «Апрель»

на  2022 год

| №п/п | Адрес | Вид работ |  |  | Срок выполнения | Стоимость работ |  | Вид ремонт. работ |  |  | выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ул. Куровская, д. 1 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы |  |  | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением |  |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ | С составлением смет, по согласованию с собственниками |  | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  |  | Ремонт плиты над входом в 1 и 2 подъезд |  |  | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками |  | Текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрощитов в 4 подъезде |  |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры в системе отопления в подвале |  |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
| 5 | ул. Мира, д.21 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Ревизия запорной арматуры в системе отопления в подвале |  |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг |  | Текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Поверка общедомового прибора учета тепла |  |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Ремонт запорной арматуры в подвале |  |  | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы |  |  | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Работы по благоустройств |  |  | 2–3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками |  | Текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Уборка от мусора подвального помещения |  |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
| 6 | ул. Строительная 5 | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы |  |  | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением |  |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ | С составлением смет, по согласованию с собственниками |  | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  |  | Установка протиивоналедев. эл.кабеля на отливе крыше по всему переднему фасаду дома |  |  | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками |  | Текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Установка пластиковых окон в подъезд (?) |  |  | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками |  | Текущий ремонт |  |  |  |
| 7 | ул. Куровская 3 | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы |  |  | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Ремонт запорной арматуры в подвале |  |  | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Ревизия электрощитов в подъездах |  |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Ремонт благоустройства |  |  | 2–3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками |  | Текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением |  |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ | С составлением смет, по согласованию с собственниками |  | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 8 | ул. Строительная 2Д (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы |  |  | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением |  |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ | С составлением смет, по согласованию с собственниками |  | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  |  | Ремонт разбитых стеклоблоков в подъездах |  |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг |  | Текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков |  |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Герметизация межпанельных швов стены правого фасада |  |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг |  | Текущий ремонт |  |  |  |
| 9 | ул. Строительная 1Г (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы |  |  | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Вырубка кустарника с заднего фасада дома |  |  | 2 – 3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками |  | Текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением |  |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ | С составлением смет, по согласованию с собственниками |  | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  |  | Ремонт оконных рам в подъездах |  |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг |  | Текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков |  |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |  |
| 9 | ул. Строительная 11 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы |  | 3-4 квартал |  |  | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Вырубка кустарника с заднего фасада дома |  | 2 – 3 квартал |  |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ |  |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  |  | Ремонт оконных рам в подъездах |  | 1-3 квартал |  |  | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков |  | 1-3 квартал |  |  | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Ремонт карнизной плиты на кухней кв.61 |  | 1-3 квартал |  |  | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Ремонт балконной плиты кв.69 |  | 1-3 квартал |  |  | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |  |
| 9 | ул. П.Семенова 6 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы |  | 3-4 квартал |  |  | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Вырубка кустарника с заднего фасада дома |  | 2 – 3 квартал |  |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ |  |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  |  | Ремонт оконных рам в подъездах |  | 1-3 квартал |  |  | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков |  | 1-3 квартал |  |  | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |  |
| 9 | ул. Мира 26 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы |  | 3-4 квартал |  |  | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |  |
|  |  | Вырубка кустарника с заднего фасада дома |  | 2 – 3 квартал |  |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ |  |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Капитальный ремонт |  |  |  |
|  |  | Ремонт оконных рам в подъездах | 1-3 квартал |  |  |  | Согласно перечня услуг |  | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков | 1-3 квартал |  |  |  | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |
| 9 | ул. Шахтерская 1 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал |  |  |  | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Вырубка кустарника с заднего фасада дома | 2 – 3 квартал |  |  |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками |  | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ |  |  |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками |  | Капитальный ремонт |  |  |
|  |  | Ремонт оконных рам в подъездах | 1-3 квартал |  |  |  | Согласно перечня услуг |  | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков | 1-3 квартал |  |  |  | Согласно перечня услуг |  | Ремонт и содержание |  |  |