Утверждаю

Директор ООО «АнАВ»

__Ан__    (Ан А.В.)

ПЛАН

работ по ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов,

находящихся на управлении  ООО «АнАВ»

на  2024 год

| №п/п | Адрес | Вид работ |  | Срок выполнения | Стоимость работ | Вид ремонт. работ |  | выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Куровская, д. 1 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы |  | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Капитальный ремонт |  |  |
|  |  | Текущий ремонт кровли |  | 1-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Косметический ремонт подъезда №1 |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Ревизия электрощитов |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры в системе отопления в подвале |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Уборка мусора на крыше дома |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности вентканалов |  | июнь и сентябрь | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Проверка герметичности труб газопровода |  | согласно договора с АО «Газпром газораспределение Калуга» | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
| 2 | ул. Строительная 5 | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы |  | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Капитальный ремонт |  |  |
|  |  | Частичный ремонт кровли |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Установка пластиковых окон в подъезд (2) |  | 2-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности вентканалов |  | июнь и сентябрь | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Проверка герметичности труб газопровода |  | согласно договора с АО «Газпром газораспределение Калуга» | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Ревизия электрощитов |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
| 3 | ул. Куровская 3 | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы |  | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Ремонт запорной арматуры в подвале |  | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Ревизия электрощитов в подъездах |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Ремонт благоустройства |  | 2–3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Капитальный ремонт |  |  |
|  |  | Частичный ремонт кровли |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности вентканалов |  | июнь и сентябрь | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Проверка герметичности труб газопровода |  | согласно договора с АО «Газпром газораспределение Калуга» | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Ревизия электрощитов |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
| 4 | ул. Строительная 2Д (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы |  | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Капитальный ремонт |  |  |
|  |  | Частичный ремонт кровли |  | 1-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Ремонт разбитых стеклоблоков в подъездах |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Герметизация межпанельных швов стены дома |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности вентканалов |  | июнь и сентябрь | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Проверка герметичности труб газопровода |  | согласно договора с АО «Газпром газораспределение Калуга» | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Герметизация межпанельных швов кв.13,28,45,51 |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |
| 5 | ул. Строительная 11 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал |  | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Вырубка кустарника с заднего фасада дома | 2 – 3 квартал |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Капитальный ремонт |  |  |
|  |  | Частичный ремонт кровли | 1-3 квартал |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Установка оконных рам в 6 подъезде | 1-3 квартал |  | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков | 1-3 квартал |  | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Косметический ремонт 4 подъезда | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Герметизация межпанельных швов кв.55, 95 | 1-3 квартал |  | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности вентканалов | июнь и сентябрь |  | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Проверка герметичности труб газопровода | согласно договора с АО «Газпром газораспределение Калуга» |  | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | 1-3 квартал |  | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Замена трубы внутредомовой системы газоснабжения в 1 подъезде | 2 квартал |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
| 6 | ул. П.Семенова 6 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал |  | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Установка системы видеонаблюдения | 2 квартал |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Капитальный ремонт |  |  |
|  |  | Частичный ремонт кровли | 1-3 квартал |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Ремонт оконных рам в подъездах | 1-3 квартал |  | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков | 1-3 квартал |  | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности вентканалов | июнь и сентябрь |  | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Проверка герметичности труб газопровода | согласно договора с АО «Газпром газораспределение Калуга» |  | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Установка оконных рам в подъездах | 1-3 квартал |  | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Ремонт козырька кв.49 | 1-3 квартал |  | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |
| 7 | ул. Мира 26 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы | 3-4 квартал |  | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Вырубка кустарника с заднего фасада дома | 2 – 3 квартал |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ |  | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Капитальный ремонт |  |  |
|  |  | Частичный ремонт кровли |  | 1-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Установка оконных рам в подъездах |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности вентканалов |  | июнь и сентябрь | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Проверка герметичности труб газопровода |  | согласно договора с АО «Газпром газораспределение Калуга» | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Герметизация межпанельных швов 1 подъезд |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Текущий ремонт |  |  |
| 8 | ул. Шахтерская 1 (перерасход денежных средств по статье текущий ремонт) | Опрессовка и промывка внутренней тепловой системы |  | 3-4 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Вырубка кустарника с заднего фасада дома |  | 2 – 3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт кровли с утеплением |  | После принятия решения собствен- никами порядка финансирования работ | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Капитальный ремонт |  |  |
|  |  | Частичный ремонт кровли |  | 1-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности вентканалов |  | июнь и сентябрь | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Проверка герметичности труб газопровода |  | согласно договора с АО «Газпром газораспределение Калуга» | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |
|  |  | Замена трубы на вводе ХВС на пластиковую |  | 1-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Ремонт лавочек |  | 1-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Ремонт плиты входа во 2 подъезд |  | 1-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Покраска трубы газопровода |  | 1-3 квартал | С составлением смет, по согласованию с собственниками | Текущий ремонт |  |  |
|  |  | Ревизия эл. щитков |  | 1-3 квартал | Согласно перечня услуг | Ремонт и содержание |  |  |